沈阳市儿童医院

院内非政府采购项目采购文件

（邀请谈判）

项目名称：沈阳市儿童医院摄像头采购项目

编制单位：沈阳市儿童医院 

目  录

第一章 采购邀请
3页
第二章 供应商须知
4页
第三章 响应文件内容及格式
5-17页
第四章 服务需求
18页
第五章 谈判程序
19页


第一章
采购邀请

一、项目基本情况

1.项目名称：沈阳市儿童医院摄像头采购项目


2.采购方式：邀请谈判

3.项目预算金额：48000元

4.采购需求：详见采购文件

5.本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。
三、获取采购文件

1.时间：2025年10月 16日至2025年10月20日

2.方式：在沈阳市儿童医院官方网站获取电子版谈判文件。

四、响应文件提交

截止时间：2025年10月22日
14点00分（北京时间）。

地点：沈阳市儿童医院。

五、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

联系人：郭智超

联系方式：86900157
第二章 供应商须知

 供应商须知表

	条款号
	项   目
	内     容

	1
	采购人
	名  称： 沈阳市儿童医院           

地  址： 沈阳市皇姑区崇山东路74号  

联系人：   郭智超            

电  话：   86900157     

	2
	合格供应商还要满足的其它资格条件
	（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

	3
	项目预算金额
	预算金额： 48000元

	4
	响应有效期
	  90  日历日

	5
	响应文件份数
	正本 1 份

	6
	递交响应文件截止时间、地点
	详见采购公告，以采购公告规定时间、地点为准。

	7
	谈判时间、地点
	详见采购公告，以采购公告规定时间、地点为准。

	8
	谈判小组组成
	谈判小组中共  3  人。

	
	
	


 第三章 响应文件内容及格式
一、响应文件、电子文档的封皮及目录

	序号
	内容
	格式

	1
	响应文件的封皮
	1

	2
	响应文件的目录
	2


二、资格证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段谈判）

	序号
	资格证明材料
	格式

	1
	营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件复印件
	

	2
	法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人参加谈判的无需提供）
	3

	3
	法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加谈判判的须提供）
	4

	4
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
	5

	5
	谈判时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件（注：依法免税的供应商，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明）
	

	6
	谈判时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件（注：依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明）
	

	7
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
	6

	8
	参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	7

	9
	其它资格证明文件
	

	10
	信用记录
	

	
	……
	


三、符合性证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段谈判）

	序号
	符合性证明材料
	格式

	1
	响应函
	8

	2
	报价一览表
	9

	3
	分项报价表
	10

	4
	项目需求响应表
	11

	5
	其他符合性证明材料（如适用）
	


重要提示：

1、供应商提供的证明材料，除需要供应商填报或有特殊说明外，均须按要求提供。 
2、供应商在编制响应文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由供应商自行设计。

3、响应文件应用中文书写。响应文件中所附或所引用的材料不是中文时，应附中文译本，并加盖公章。

4、“资格证明材料”所列内容即为采购项目的资格审查条件，有一项不符合要求，不能进行谈判。

5、采购监督小组在资格审查中有证据证明供应商存在关联方情况或在以往项目中发生过重大实质性违约且未及时采取合理补救措施的，可以拒绝其参加采购活动。
格式1

响应文件的封皮


响  应  文  件

项目名称：

项目编号：

供应商名称 ：

格式2

目  录

一、资格证明材料

……

二、符合性证明材料

……

三、其它材料

……

我单位的响应文件由资格证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，在此加盖单位公章并由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人签字，保证响应文件中所有材料真实、有效。

供应商名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式3
法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

姓名：            ，性别：     ，出生日期：        ，现任职务：          ，系            （供应商名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。

特此证明。

	（※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※）


供应商名称（加盖单位公章）：           
日期：                
格式4
法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

单位名称：                

法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：         身份证号码：         

住所地：                    


授权委托人姓名：                                   身份证号码：         

工作单位：                  

住址：                                         电话：               

现委托           就（项目编号、项目名称、包号）政府采购活动，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年   月   日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

	（※授权委托人身份证正、反面复印件※）


委托人（加盖单位公章）：              

法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：                    

授权委托人（签字或盖章）：              

详细通讯地址：                            邮政编码 ：              

传        真：                            电     话：              

日        期：                      

格式5
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

（格式自拟）

供应商名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                

格式6
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

（格式自拟）

供应商名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式7
 参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（采购人名称）  ：

在本项目提交响应文件截止时间前，我单位参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明。

供应商名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式8
响应函

（采购人名称）：

    根据贵方(项目名称)项目的采购公告(项目编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表供应商（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本  份及电子文档  份。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）本项目响应总价详见报价一览表。

（2）本响应有效期为自递交响应文件截止之日起90日历日。

（3）已详细审查全部采购文件，包括所有补充通知（如果有的话）。

（4）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（5）按照贵方要求，提供与其响应有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应。

（6）按照采购文件的规定履行合同责任和义务。

（7）我方承诺响应文件中的证明材料真实、合法、有效。

与本项目有关的一切往来通讯请寄

地址：                              传真：                         

电话：                              电子邮件：                     

法定代表人（非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：       

供应商名称（加盖单位公章）：           

日    期：                           
格式9
报价一览表

报价单位：

	项目名称
	响应总价
	履约期限
	履约地点
	备注

	
	小写：

大写：
	
	
	

	最后报价
	现场填报


注：1、此表中，响应总价应和项目价格明细表的总价相一致。

2、供应商应按谈判小组要求，在规定时间内提交最后报价（现场填报）。

供应商名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式10
分项报价表

报价单位：

	序号
	产品名称
	品牌
	型号

规格
	数量
	原产地
	制造商名称
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价
	
	
	
	
	
	
	
	


注：此表中，总价应和报价一览表的响应总价相一致。
供应商名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式11
项目需求响应表

	项目名称：

项目内容:

	采购文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。
	响应文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明资料

	符合国家及行业标准及主要技术规格


	硬盘录像机：

1、可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机；
	
	
	

	
	2、支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流；
	
	
	

	
	3、解码性能强劲，最大支持12路1080P解码（开启SVC增强模式后，可提升至16路1080P解码）；
	
	
	

	
	4、支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放；支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出；最大支持16路本地同步回放；
	
	
	

	
	5、自带8个SATA接口，最大支持满配10T硬盘；
	
	
	

	
	6、红外网络摄像机：分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像
	
	
	

	
	7、支持移动侦测（支持人形检测）与异常侦测
	
	
	

	
	8、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境
	
	
	

	符合国家及行业标准及主要技术规格


	9、采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达30 m
	
	
	

	
	10、内置1个麦克风
	
	
	

	需要满足的质量、安全要求
	符合设计要求及国家相关规范中规定的质量标准，质量达到合格标准

《电气安装工程施工及验收规范》GBJ242-82; 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ303-88


	
	
	


填表说明：
1．“响应文件响应内容”一栏由供应商填写。

2．“偏离程度”一栏根据“响应文件响应内容”与采购文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

供应商名称(加盖单位公章)：               

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人 (签字或盖章) ：               

日期：                

第四章  服务需求

    采购人应对服务提出详细的内容、标准及相关要求。

本部分一般应包含但不限于如下主要内容：

履约期限及履约地点

付款方式

服务内容，包括数量、需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求
货物名称、数量、货物用途、需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求
术规格及参数要求、需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

需满足的质量、安全、技术规格等要求
需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
备品备件
安装调试
其他技术、服务及培训要求
验收标准及方法
质量保证和售后服务要求，需满足的服务标准、期限、效率等
第五章 谈判程序
一、谈判方法

谈判小组所有成员将集中与受邀供应商进行谈判。

二、谈判原则及程序

（一）谈判原则

谈判小组应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的谈判程序、谈判办法和谈判标准进行独立谈判。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，谈判小组应当停止谈判并说明情况。

（二）谈判程序

1、资格审查

谈判小组将根据《资格审查要求》中规定的内容，对供应商进行审查，供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，视为未实质性响应谈判文件。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

2、谈判、响应文件有关事项的说明和最后报价

2.1在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

2.2最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

三、确定成交供应商

谈判小组根据全体谈判小组成员签字的原始谈判记录和谈判结果编写报告，本医院按照谈判报告确定成交供应商。

正本








