沈阳市儿童医院

院内非政府采购项目采购文件

（邀请谈判）

项目名称：沈阳市儿童医院人脸识别系统采购项目

编制单位：沈阳市儿童医院 

目  录

第一章 采购邀请
3页
第二章 供应商须知
4页
第三章 响应文件内容及格式
5-17页
第四章 服务需求
18页
第五章 谈判程序
19页


第一章
采购邀请

一、项目基本情况

1.项目名称：沈阳市儿童医院人脸识别系统采购项目
2.采购方式：邀请谈判

3.项目预算金额：16000元

4.采购需求：详见采购文件第四章
5.本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

（1）具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质

（2）具备安防工程企业资质一级

（3）供应商须具备相关项目从业经验，具备同类项目业绩及合同案例。三、获取采购文件

1.时间：2026年6月15日至2026年6月17日
2.方式：在沈阳市儿童医院官方网站获取电子版谈判文件。

四、响应文件提交

截止时间：2026年6月23日14点00分（北京时间）。

地点：沈阳市儿童医院。

五、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

联系人：郭智超

联系方式：19102498081
第二章 供应商须知

 供应商须知表

	条款号
	项   目
	内     容

	1
	采购人
	名  称： 沈阳市儿童医院           

地  址： 沈阳市皇姑区崇山东路74号  

联系人：   郭智超            

电  话：   86900157     

	2
	合格供应商还要满足的其它资格条件
	（1）具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质

（2）具备安防工程企业资质一级

（3）供应商须具备相关项目从业经验，具备同类项目业绩及合同案例。

	3
	项目预算金额
	预算金额： 16000元

	4
	响应有效期
	  90  日历日

	5
	响应文件份数
	正本 1 份，副本 1 份

	6
	递交响应文件截止时间、地点
	详见采购公告，以采购公告规定时间、地点为准。

	7
	谈判时间、地点
	详见采购公告，以采购公告规定时间、地点为准。

	8
	谈判小组组成
	谈判小组中共  3  人。

	
	
	


 第三章 响应文件内容及格式
一、响应文件、电子文档的封皮及目录

	序号
	内容
	格式

	1
	响应文件的封皮
	1

	2
	响应文件的目录
	2


二、资格证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段谈判）

	序号
	资格证明材料
	格式

	1
	营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件复印件
	

	2
	法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人参加谈判的无需提供）
	3

	3
	法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加谈判的须提供）
	4

	4
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
	5

	5
	谈判时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件（注：依法免税的供应商，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明）
	

	6
	谈判时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件（注：依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明）
	

	7
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
	6

	8
	参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	7

	9
	其它资格证明文件
	

	10
	信用记录
	

	
	……
	


三、符合性证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段谈判）

	序号
	符合性证明材料
	格式

	1
	响应函
	8

	2
	报价一览表
	9

	3
	分项报价表
	10

	4
	项目需求响应表
	11

	5
	其他符合性证明材料（如适用）
	


重要提示：

1、供应商提供的证明材料，除需要供应商填报或有特殊说明外，均须按要求提供。 
2、供应商在编制响应文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由供应商自行设计。

3、响应文件应用中文书写。响应文件中所附或所引用的材料不是中文时，应附中文译本，并加盖公章。

4、“资格证明材料”所列内容即为采购项目的资格审查条件，有一项不符合要求，不能进行谈判。

5、采购监督小组在资格审查中有证据证明供应商存在关联方情况或在以往项目中发生过重大实质性违约且未及时采取合理补救措施的，可以拒绝其参加采购活动。
格式1

响应文件的封皮


响  应  文  件

项目名称：

项目编号：

供应商名称 ：

格式2

目  录

一、资格证明材料

……

二、符合性证明材料

……

三、其它材料

……

我单位的响应文件由资格证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，在此加盖单位公章并由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人签字，保证响应文件中所有材料真实、有效。

供应商名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式3
法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

姓名：            ，性别：     ，出生日期：        ，现任职务：          ，系            （供应商名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。

特此证明。

	（※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※）


供应商名称（加盖单位公章）：           
日期：                
格式4
法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

单位名称：                

法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：         身份证号码：         

住所地：                    


授权委托人姓名：                                   身份证号码：         

工作单位：                  

住址：                                         电话：               

现委托           就（项目编号、项目名称、包号）政府采购活动，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年   月   日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

	（※授权委托人身份证正、反面复印件※）


委托人（加盖单位公章）：              

法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：                    

授权委托人（签字或盖章）：              

详细通讯地址：                            邮政编码 ：              

传        真：                            电     话：              

日        期：                      

格式5
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

（格式自拟）

供应商名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                

格式6
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

（格式自拟）

供应商名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式7
 参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（采购人名称）  ：

在本项目提交响应文件截止时间前，我单位参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明。

供应商名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式8
响应函

（采购人名称）：

    根据贵方(项目名称)项目的采购公告(项目编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表供应商（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本  份及电子文档  份。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）本项目响应总价详见报价一览表。

（2）本响应有效期为自递交响应文件截止之日起90日历日。

（3）已详细审查全部采购文件，包括所有补充通知（如果有的话）。

（4）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（5）按照贵方要求，提供与其响应有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应。

（6）按照采购文件的规定履行合同责任和义务。

（7）我方承诺响应文件中的证明材料真实、合法、有效。

与本项目有关的一切往来通讯请寄

地址：                              传真：                         

电话：                              电子邮件：                     

法定代表人（非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：       

供应商名称（加盖单位公章）：           

日    期：                           
格式9
报价一览表

报价单位：

	项目名称
	响应总价
	履约期限
	履约地点
	备注

	
	小写：

大写：
	
	
	

	最后报价
	


注：1、此表中，响应总价应和项目价格明细表的总价相一致。

2、供应商应按谈判小组要求，在规定时间内提交最后报价。

供应商名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式10
分项报价表

报价单位：

	序号
	产品名称
	品牌
	型号

规格
	数量
	原产地
	制造商名称
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价
	
	
	
	
	
	
	
	


注：此表中，总价应和报价一览表的响应总价相一致。
供应商名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式11
项目需求响应表

	项目名称：

项目内容:

	采购文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。
	响应文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明资料

	人像识别摄像机


	★用于前端门急诊区域人像抓拍，数量急诊进出口1套、门诊进出口2套支持多维数据
采集及统计
半球型网络摄像机，支持鳞镜补光，夜间成像效果更出色
★支持智能资源模式切换：人脸抓拍，道路监控，Smart事件，人数统计采用1/2.7"背照式传感器
★人脸抓拍模式：支持对不同目标进行检测、抓拍，最多同时检测30张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式，支持去误报和去重，道路监控模式：a）车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌；b）混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片
Smart事件模式：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。
人数统计模式：a)人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警，b)异常行为检测：支持离岗检测，以及在离岗检测报警，c)区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示，d)热度图：支持设备上报和平台查询方式获取信息，并支持上报伪彩图背景大图
鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀
图像相关：支持200万像素 @60 fps实时帧率，图像更流畅；支持透雾，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求
Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码
系统功能：支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB28181和E-HOME协议接入；支持三码流技术，支持同时20路取流；
宽动态：支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控
安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤；
接口功能：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持 512 GB；支持10 M/100 M自适应网口；支持一对报警输入输出
	
	
	

	软件平台+AI存储
	集成GPU模块，内嵌深度学习算法，集IPC接入、存储、管理、控制、智能分析于一体，支持智能文搜、目标识别、周界防范等智能分析功能，文搜NVR系列产品是多模态大模型算法嵌入式智能硬件结合的应用突破，通过面向平台的模型设计、大小模型蒸馏、跨层混合精度量化等大模型部署技术与嵌入式智能硬件创新设计，实现多模态大模型在轻量化嵌入式硬件平台上落地，让多模态大模型技术实现普惠应用，使更多行业和用户享受大模型带来的智能与便捷，
 可接驳符合ONVIF、RTSP、GB28181标准的网络摄像机
 支持最高1200W像素高清网络视频的预览、存储、回放
 支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入、导出和升级等功能
 1个HDMI接口，1个VGA接口，可支持4K+1080P异源输出
 支持重要录像文件加锁保护功能
 支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量
 支持2个SATA接口
 双千兆网卡，支持网络容错以及多址设定等应用
 支持GB28181、ISUP
 支持人车分类检索，并关联录像回放
 支持区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域等周界检测功能
 支持智能图搜功能，搭配文搜相机可对设备视频录像中的目标实现快速检索
 支持智能文搜功能，支持开放式语义检索，搭配文搜相机输入文字即可对设备视频录像中的目标实现快速检索
1U机架式2盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能电源
【智能应用】
整机搭载高性能AI处理器，搭配智能相机，支持全路数以文搜图应用
一、以文搜图应用
内置图文搜索引擎，支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标；
支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及以图搜图；
以文搜图能力：8路
以图搜图能力：8路
二、目标识别应用
目标识别：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索
目标名单库：支持16个名单库，总库容5万张
目标抓拍：2路视频流（4MP）
目标比对：8路图片流
	
	
	


填表说明：
1．“响应文件响应内容”一栏由供应商填写。

2．“偏离程度”一栏根据“响应文件响应内容”与采购文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

供应商名称(加盖单位公章)：               

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人 (签字或盖章) ：               

日期：                

第四章  服务需求

    采购人应对服务提出详细的内容、标准及相关要求。

本部分一般应包含但不限于如下主要内容：

（1）履约期限及履约地点：合同签订后3天内货物到达指定地点，具体由甲方指定。
（2）付款方式：供应商在甲方验收合格后5个工作日内，乙方向甲方开具商品等额发票，甲方在收到发票后10日内完成该批次货款的支付。

（3）安装调试：在货物到达交货地点后，供应商应在3天内派工程技术人员到达现场，组织安装、调试，并承担因此发生的所有费用。
（4）验收标准及方法：验收标准：按《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）以及采购人招标文件的质量要求和技术指标、供应商的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收。由采购人与供应商双方共同开箱检验，如有短缺、规格质量不符、资料不全等，由供应商在2日内给予更换、补齐，并承担由此产生的全部费用。 

（5）质量保证和售后服务要求：

5.1设备质保期：质保期≥12个月（自验收合格之日起），质保期内所更换零部件由供应商提供，供应商技术服务人员的一切费用自理。

5.2保修期后，供应商仍应上门维修，维修机器只收取材料费，供应商专业技术服务人员的一切费用全部自理。

5.3设备维修期在24小时以上的，供应商需提供备用机进行替换工作。
第五章 谈判程序
一、谈判方法

谈判小组所有成员将集中与受邀供应商进行谈判。

二、谈判原则及程序

（一）谈判原则

谈判小组应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的谈判程序、谈判办法和谈判标准进行独立谈判。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，谈判小组应当停止谈判并说明情况。

（二）谈判程序

1、资格审查

谈判小组将根据《资格审查要求》中规定的内容，对供应商进行审查，供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，视为未实质性响应谈判文件。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

2、谈判、响应文件有关事项的说明和最后报价

2.1在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

2.2最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

三、确定成交供应商

谈判小组根据全体谈判小组成员签字的原始谈判记录和谈判结果编写报告，本医院按照谈判报告确定成交供应商。

正本








